**HYDREX 5101**

**Technický list - nezávazný dokument, slouží pro informaci o výrobku.**

**VWS MEMSEP**

Informace o produktu

Hydrex 5101 slouží k čištění ionexů ve změkčovacích stanicích od nánosů úsad s obsahem železa .

Výhody

Tekutý přípravek, který se snadno aplikuje.

Vysoce účinný

Informace Aplikace

Aplikujte ředěné 0,1-1procento.

Dávka 5% objemu iontoměniče.

Specifikace

Vzhled: Čirý bezbarvý roztok

Měrná hmotnost při 25 ° C: 1,12-1,14

pH – menší než 2

Rozpustnost ve vodě: Rozpustný ve všech poměrech

Obal

Hydrex 5101 je balen v obalech dle možností výrobce – kanystr,sud,kontejner.

Informace o bezpečnosti

Produkt je nebezpečný a je nutno s ním zacházet dle dodaného BL